## Slide 1
Практическое занятие №3
ТЕМА: Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара и пользовании средствами пожаротушения.
Цель:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- выработка умений и навыков по пользованию средствами пожаротушения.

## Slide 2
Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей.

## Slide 3
Основными причинами пожара являются:
неисправности в электрических сетях,
нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.).
Основными опасными факторами пожара являются
тепловое излучение,
высокая температура,
отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и
снижение видимости при задымлении.

## Slide 4
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени
Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств

## Slide 5: КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ , ВЗРЫВЕ- ОБЩИЕ ПРАВИЛА!
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану города. При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

## Slide 6
Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к тушению пожара. При тушении пожара категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара. При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

## Slide 7
Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.
Организуйте встречу пожарных подразделений.
Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим.

## Slide 8: Пожары в торгово-развлекательных центрах
Совершая покупки или отдыхая в ТЦ, а также занимаясь другими делами, обозначьте для себя отступные пути, которыми в случае необходимости можно будет воспользоваться.
Держите детей за руку. Услышав звуковое
оповещение о пожаре, следует немедленно
все оставить и покинуть здание. Никакая
вещь или не выданная сдача на кассе, не
заменит вашу жизнь. Если оповещение окажется
ложным, значит Вы теперь знаете, как и куда
выходить в случае пожара.
Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг, увидев телефон или кнопку пожарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то это сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу.

## Slide 9
В любой обстановке сохраняйте хладнокровие, успокаивая окружающих своим поведением, не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престарелых, сообща сдерживайте обезумевших людей.
Во время пожара запрещено пользоваться лифтом - его в любое время могут отключить. Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше - защитите нос и рот мокрым шарфом или платком.

## Slide 10
В любом общественном месте, будь то кинотеатр, торговый центр или гостиница, обязательно есть план эвакуации, с которым нужно ознакомиться, даже если ничего не происходит.
Также имеются основные и запасные эвакуационные выходы, которые обычно обозначаются отдельными надписями или характерными знаками — бегущий человек, стрелка и другое.
Поэтому посетив впервые общественное место — кинотеатр, торговый центр или гостиницу, нужно обратить внимание на эти знаки и запомнить свой маршрут, на случай, если придется покинуть здание в экстренном порядке.

## Slide 11: ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ, КРАТКИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
Первичные средства пожаротушения - это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.)

## Slide 12
Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и установок, находящихся под напряжением.
Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том числе проливов горючих жидкостей

## Slide 13
Щит пожарный - предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения.

## Slide 14
Кошма предназначена для изоляции очага горения от доступа воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге горения

## Slide 16
Огнетушитель - переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. Ручной огнетушитель обычно представляет собой цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой.

## Slide 17
Огнетушители различаются по принципу воздействия на очаг огня:
газовые (углекислотные),
пенные
порошковые,
. водные.

## Slide 18
Углекислотные огнетушители, в которых в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту). состоят из стального высокопрочного баллона, в горловину которого ввернуто запорно-пусковое устройство вентильного или пистолетного типа, сифонной трубки, которая служит для подачи углекислоты из баллона к запорно-пусковому устройству, и раструба-снегообразователя. Предназначены для тушения загораний различных веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В

## Slide 20
Порошковые огнетушители заряжены огнетушащим порошком и закачаны инертным газом Данным типом огнетушителя возможно тушение: если тип порошка А, В, С, Е - горящих твердых веществ, горящих жидкостей, воспламеняющихся газов, электропроводки под малым напряжением до 1000 В, если тип порошка В, С - небольших возгораний жидкостей и газов в легкодоступных местах. Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку, отпуская ручку, прекращаем его подачу.

## Slide 22
Огнетушители пенные.
Предназначены для тушения различных веществ и материалов, за исключением электроустановок, находящихся под напряжением и некоторых легковоспламеняющихся жидкостей на площади не более 1 м² огнетушащими пенами: химической или воздушно-механической.
Для приведения в действие химически-пенного огнетушителя ОХП-10 необходимо иглой прочистить спрыск повернуть вверх на 180 до отказа рукоятку ,перевернуть огнетушитель крышкой вниз и направить струю пены на очаг горения.

## Slide 24
Содержание отчета
1.Составить примерный план действий при возникновении пожара(по выбранному варианту).
2. Перечислить первичные средства пожаротушения.
3. Описать назначение, принцип действия огнетушителя (по выбранному варианту).
1вариант: В учебном заведении, углекислотного
2 вариант: В ТРЦ, пенного.

## Slide 25
Ответить на контрольные вопросы:
Что такое пожар?
Каковы основные причины пожара?
Поражающие факторы огня (пожара)?